## 基础耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 备注
国C-SP-01(1) | 柠檬黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 2支
国C-SP-01(2) | 日落黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 2支
国C-SP-01(3) | 苋菜红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 2支
国C-SP-01(4) | 胭脂红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 2支
国C-SP-01(5) | 亮蓝 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 2支
国C-SP-02(1) | 赤藓红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-02(2) | 诱惑红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-02(3) | 新红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-02(4) | 酸性红 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-02(5) | 喹啉黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-02(6) | 靛蓝 | 1mg/ml或0.5mg/ml | 中国计量院 | 1支
国C-SP-03 | 着色剂专用柱 | 30根/1盒 |  | 3盒
国C-SP-04 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 30根/1盒 |  | 2盒
国C-SP-05 | 移液枪 | 1ml/把 |  | 3把
国C-SP-06 | 移液枪 | 5ml/把 |  | 3把
国C-SP-07 | 一次性注射器 | 3ml/只 |  | 1000支
国C-NJ-05 | 离心管 | 50mL具螺纹盖刻度离心管 |  | 200支
国C-NJ-09 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1g/6mL |  | 50支
国C-NJ-10 | 具塞磨口玻璃离心管 | 25mL |  | 100个
国C-NJ-11 | 有机相微孔滤膜 | 0.45µm孔径 |  | 100个
国C-NJ-12 | 注射器 | 5mL |  | 100个
国C-NJ-13 | 进样小瓶 | 透明螺纹色谱进样瓶及小瓶盖 | 2ml玻璃,气相色谱用 | 100个
国C-NJ-14 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠） | 标准品 | 10mg/mL | 2支
国C-NJ-15 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 标准品 | 1000µg/mL | 2支
国C-NJ-16 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | 标准品 | 1000µg/mL | 2支
国C-NJ-17 | D4 -邻苯二甲酸二丁酯（D4-DBP） | 标准品 | 100µg/mL | 2支
国C-NJ-18 | D4 -邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（D4 -DEHP） | 标准品 | 100µg/mL | 2支
国C-NJ-19 | 双甲脒 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
国C-NJ-20 | 2,4-二甲基苯胺 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
国C-NJ-21 | 氟胺氰菊酯 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
国C-NJ-22 | 色谱柱 | 赛默飞，TG-5MS，30m x 0 25mm x 0 25μm |  | 1根
国C-SY-13 | 一次性无菌巴氏吸管 | 1ml（具0.1ml/刻度） 100支/袋 |  | 10袋
国C-SY-14 | 一次性使用医用无菌口罩 | 10支/包 |  | 10包
国C-SY-15 | 一次性医用无菌帽 | 20支/包 |  | 5包
国C-SY-20 | 氢氧化钾 | 500g | 优级纯 | 1瓶
国C-SY-22 | 高效液相进样小瓶 | 100个/盒 | waters，P/N:186000307C，垫片带预切口 | 2 盒
国C-SY-23 | 离心管 | 50ml，50支/包 | 带刻度，尖底 | 3 包 | 之前用的品牌：南通顺丰
国C-SY-24 | 保鲜膜 | 30*400 | 带断点 | 2卷
国C-SY-25 | 橡胶工业手套 | 长度55 cm和35 cm | 加厚，耐酸碱 | 各2 双
国C-SY-26 | 实验室毛刷 | 直径2.5cm和5cm | 尼龙材质 | 各5把
国C-XJ-01 | 锡杯 | 8mm*5mm |  | 300个
国C-XJ-02 | 钨酸钠 | 分析纯 |  | 2瓶
国C-XJ-03 | 滤膜(尼龙) | 孔径0.22μm |  | 5盒
国C-XJ-04 | 滤膜(尼龙) | 孔径0.45μm |  | 3盒
国C-XJ-05 | 甲硝唑标准品（MNZ) | 443-48-1（100μg/mL） |  | 3盒
国C-XJ-06 | 洛硝哒唑（RNZ) | 7681-76-7（100μg/mL） |  | 3盒
国C-XJ-07 | 地美硝唑-D3 | 64678-69-9（100μg/mL） |  | 3盒
国C-XJ-08 | 羟甲基甲硝咪唑-D3 | 1015855-78-3（100μg/mL） |  | 3盒
国C-XJ-09 | 呋喃西林 | 59-87-0(10μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-10 | 呋喃唑酮 | 67-45-8(10μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-11 | 呋喃妥因 | 67-20-9(10μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-12 | 诺氟沙星 | 70458-96-7(100μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-13 | 氧氟沙星 | 82419-36-1(100μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-14 | 培氟沙星 | 70458-92-3(100μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-15 | 氯霉素 | 56-75-7(100μg/mL) |  | 3盒
国C-XJ-17 | 医用外科口罩 |  |  | 1箱
省C-SP-01(1) | 柠檬黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-01(2) | 日落黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-01(3) | 苋菜红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-01(4) | 胭脂红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-01(5) | 亮蓝 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(1) | 赤藓红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(2) | 诱惑红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(3) | 新红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(4) | 酸性红 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(5) | 喹啉黄 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-02(6) | 靛蓝 | 1mg/ml或0.5mg/ml |  | 1支
省C-SP-03 | 安赛蜜 | 1mg/ml |  | 1支
省C-SP-04 | 铬标准溶液 | 100μg/mL |  | 1瓶
省C-SP-05 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇酶免检测试剂盒 | 96孔/1盒 | 江苏省苏微微生物研究有限公司 | 1盒
省C-SP-06 | 混合PXA固相萃取柱 | 30根/1盒 | 美正PN：CSS0173 | 2盒
省C-SP-07 | 着色剂专用柱 | 30根/1盒 | 美正PN：CSS0339 | 2盒
省C-SP-08 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 30根/1盒 | 美正PN：CSS0038 | 1盒
省C-SP-09 | 四丁基溴化铵 | 50-100g/瓶 | 分析纯 | 1瓶
省C-SP-10 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 2瓶
省C-SP-11 | 锥形瓶 | 100mL /个 | 广口锥形瓶 | 50个
省C-SP-12 | 移液枪 | 1ml/把 |  | 3把
省C-SP-13 | 移液枪 | 5ml/把 |  | 3把
省C-SP-14 | 1ml加长枪头盒 | 96孔 /个 |  | 10个
省C-SP-15 | 一次性注射器 | 3ml/只 |  | 1000支
省C-XJ-02 | C18柱 | 5μm 4.6*150mm | 海光 液相原子荧光联用仪 | 2根
省C-XJ-03 | 阴离子交换柱 | 10μm 4.1*250mm | 海光 液相原子荧光联用仪 | 1根
省C-XJ-04 | 进样器 | 碳纤维 | 海光 原子荧光 | 2根
省C-XJ-05 | 试剂瓶（塑料） | 1000ml | 海光 原子荧光 | 5个
省C-XJ-07 | 汞标液 | 1000mg/L |  | 2瓶
省C-XJ-08 | 甲基汞标液 | 200μg/ml |  | 2瓶
省C-XJ-09 | 乙基汞标液 | 200μg/ml |  | 2瓶
省C-XJ-10 | 铅标液 | 1mg/ml |  | 2瓶
省C-XJ-12 | 滤膜 | 0.45μm |  | 1000个
省C-XJ-13 | 铝标液 | 1000mg/L |  | 2瓶
省C-XJ-14 | 铝灯 |  | 耶拿（ZEEnit700P型原子吸收） | 1个
省C-XJ-17 | 氢氧化钾 | 500g 分析纯 |  | 3瓶
省C-XJ-25 | 硼酸 | 分析纯 |  | 5瓶
省C-XJ-26 | 盐酸滴定液 | 0.1mol/L |  | 5瓶
省C-XJ-27 | 2-硝基苯甲酸 | 分析纯 |  | 2瓶
省C-XJ-28 | 二甲亚砜 | 分析纯 |  | 3瓶
省C-XJ-29 | 磷酸氢二钾 | 分析纯 |  | 2瓶
省C-XJ-30 | 乙酸乙酯 | 分析纯 |  | 40瓶
省C-XJ-31 | 氢氧化钠 | 分析纯 |  | 10瓶
省C-XJ-32 | 塑料一次性巴氏吸管 | 5ml |  | 3箱
省C-XJ-33 | 离心管 | 10ml |  | 1箱
省C-XJ-34 | 离心管 | 50ml |  | 1箱
省C-XJ-35 | 内置管（微量内插管） | 6*31mm | 欧尔赛斯 | 5盒
省C-XJ-36 | 注射器 | 2.5ml |  | 1箱
省C-XJ-37 | 移液器枪头 | 100μl | eppendorf专用 | 1箱
省C-XJ-38 | 移液器枪头 | 1ml | eppendorf专用 | 1箱
省C-XJ-39 | 移液器枪头 | 5ml | eppendorf专用 | 1箱
省C-XJ-40 | 移液器枪头 | 10ml | eppendorf专用 | 1箱
省C-NJ-06 | 离心管 | 50mL具螺纹盖刻度离心管 |  | 400支
省C-NJ-07 | 气相色谱柱 | HP-5, USF165045H, 30m*0.32mm*0.25µm | 内涂50%苯基-50%甲基聚硅烷的中等级性毛细管柱（食品中环己基磺酸盐的测定） | 1根
省C-NJ-11 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1g/6mL |  | 100支
省C-NJ-12 | 纯净水 | 娃哈哈纯净水 | 4L/瓶 | 4瓶
省C-NJ-13 | 称量勺 | 不锈钢 | 称取0-1g样品用 | 5把
省C-NJ-14 | 具塞磨口玻璃离心管 | 25mL | 玻璃 | 200个
省C-NJ-16 | 氯化钠 | 化学纯 |  | 1瓶
省C-NJ-18 | 提取包 | 4 g硫酸镁、1 g氯化钠、1 g柠檬酸钠、0.5 g柠檬酸氢二钠；含50mL离心管 | 50支/盒 | 1盒
省C-NJ-19 | 净化包 | 900mg硫酸镁，150mgPSA | 50支/盒 | 1盒
省C-NJ-20 | 净化包 | 1200 mg硫酸镁、400 mg PSA及400mg C18 | 50支/盒 | 1盒
省C-NJ-21 | 具塞比色管 | 50mL |  | 70个
省C-NJ-22 | 气相色谱柱 | J&W DB-WAX | 122-7062UI，J&W DB-WAX 超高惰性柱, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 1根
省C-NJ-23 | 有机相微孔滤膜 | 0.45µm孔径 |  | 500个
省C-NJ-24 | 注射器 | 5mL |  | 500个
省C-NJ-25 | 进样小瓶 | 透明螺纹色谱进样瓶及小瓶盖 | 2ml玻璃,气相色谱用 | 500个
省C-NJ-26 | 1,2-丙二醇 | 标准品 | 10mg/mL | 3支
省C-NJ-27 | 氯氟氰菊酯 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-NJ-28 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠） | 标准品 | 10mg/mL | 2支
省C-NJ-29 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 标准品 | 1000µg/mL | 2支
省C-NJ-30 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | 标准品 | 1000µg/mL | 2支
省C-NJ-31 | D4 -邻苯二甲酸二丁酯（D4-DBP） | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-NJ-32 | D4 -邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（D4 -DEHP） | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-NJ-33 | 双甲脒 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-NJ-34 | 2,4-二甲基苯胺 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-NJ-35 | 氟胺氰菊酯 | 标准品 | 100µg/mL | 2支
省C-SY-24 | 一次性无菌巴氏吸管 | 1ml（具0.1ml/刻度）100支/袋 |  | 10袋
省C-SY-25 | 一次性使用医用无菌口罩 | 10支/包 |  | 10包
省C-SY-26 | 一次性医用无菌帽 | 20支/包 |  | 5包
省C-SY-29 | 辛烷磺酸钠 | 20g/瓶 | 色谱纯 | 1 瓶
省C-SY-30 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 5瓶
省C-SY-31 | 盐酸标准溶液 | 500ml/瓶 | 0.1 mol/L | 5瓶
省C-SY-35 | 亚铁氰化钾 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 1瓶
省C-SY-36 | 高效液相进样小瓶 | 100个/盒 | waters，P/N:186000307C，垫片带预切口 | 2 盒
省C-SY-37 | 离心管 | 50ml，50支/包 | 带刻度，尖底 | 3 包 | 之前用的品牌：南通顺丰
省C-SY-38 | 保鲜膜 | 30*400 | 带断点 | 2卷
省C-SY-39 | 氨基色谱柱 | 4.6mm×250mm，粒径5μm | 蔗糖分析用 | 1根
省C-SY-40 | 塑料收纳箱 | 66*47*39cm | 带轱辘带盖子 | 3 个
省C-SY-41 | 溶剂过滤器 | 三角集液瓶：2 L,滤杯：300 ml或500 ml |  | 1 个
省C-SY-43 | 蔗糖标准品 | 50 mg/支或其它 | CAS号：57-50-1，纯度≥99% | 2支
市C-SY-05 | 一次性无菌巴氏吸管 | 1ml（具0.1ml/刻度）100支/袋 |  | 10袋
市C-SY-06 | 一次性使用医用无菌口罩 | 10支/包 |  | 5包
市C-SY-07 | 一次性医用无菌帽 | 20支/包 |  | 5包
市C-SY-09 | 苯甲酸标准品 | 1mg/ml | 纯度＞99.0% | 2支 | 中国计量院
市C-SY-10 | 山梨酸标准品 | 1mg/ml | 纯度＞99.0% | 2支 | 中国计量院
市C-SY-11 | 糖精钠标准品 | 1mg/ml | 纯度＞99.0% | 2支 | 中国计量院
市C-SY-12 | 脱氢乙酸标准品 | 1mg/ml | 纯度＞99.0% | 2支 | 其他规格，总量不少于0.3g
市C-SY-13 | 离心管 | 50ml | 带毫升刻度线 | 200个 | 圆底带盖
市C-SY-14 | 温湿度计 | WSB-1-H2 | 数显，准确测量实验室温湿度。 | 6个 | 之前用的品牌：郑州博洋仪器仪表有限公司
市C-SY-15 | 保鲜膜 | 30*400 | 带断点 | 4卷
市C-SY-16 | Plux-C18色谱柱 | 250mm×4.6mm，粒径5.0um | 食品中防腐剂的测定 | 4根 | 之前用的品牌：月旭
市C-SY-18 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 500ml | 0.1 mol/L | 3瓶
市C-SY-19 | 无水硫酸钠 | 500g | 分析纯 | 1瓶
市C-SY-22 | 碘化钾 | 500g | 分析纯 | 1瓶
市C-SY-24 | 氢氧化钠 | 500g | 分析纯 | 5 瓶
市C-SY-25 | 辛烷磺酸钠 | 20g/瓶 | 色谱纯 | 1 瓶
市C-SY-26 | 橡胶工业手套 | 长度55 cm和35 cm | 加厚，耐酸碱 | 各2 双
市C-SY-27 | 实验室毛刷 | 直径2.5cm和5cm | 尼龙材质 | 各5把
市C-SY-28 | 高效液相进样小瓶 | 100个/盒 | waters，P/N:186000307C，垫片带预切口 | 2 盒
市C-SY-29 | 固相萃取装置 | 24位 | 带流量控制阀和真空泵，月旭 | 1 | GB 5009.35-2023和GB/T 22388-2008中均需要配备
市C-SY-30 | 离心管 | 50ml，50支/包 | 带刻度，尖底 | 3 包 | 之前用的品牌：南通顺丰