## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 备注
A-30 | BlossmatePSV C18 Plus 防腐剂专用柱二代 | pH2.0-8.0，5μm, 4.6×250mm | 4根 | 月旭 | 货号：00607-21443
A-31 | 离心管 | 50ml | 300个 | 塑料圆底，带盖，螺口带刻度
A-32 | 微孔滤头 | 0.22um，直径13mm，100个/盒 | 4盒 | 尼龙
A-33 | 微孔滤头 | 0.45um，直径13mm，100个/盒 | 4盒 | 尼龙
A-34 | 一次性注射器 | 5ml/支,100个/盒 | 5盒 | 带针头
A-35 | 一次性注射器 | 50ml/支 | 50个 | 带针头
A-36 | 进样小瓶 | 2ml,100个/盒 | 3盒 | waters使用，垫片不要切口
A-37 | 一次性塑料手套 | 50只/袋 | 10袋
A-38 | 一次性医用口罩 | 10只/袋 | 10袋
A-41 | 二甲酚橙 | 10g/瓶 | 1瓶
A-42 | 吸耳球 | 30ml、90ml | 各5个
A-43 | 苯甲酸标准品 | 1mg/ml | 4支 | 液标，纯度≥99.5%
A-44 | 山梨酸标准品 | 1mg/ml | 4支 | 液标，纯度≥99.5%
A-45 | 脱氢乙酸酸标准品 | 1mg/ml | 4支 | 液标，纯度≥99.5%
A-47 | 辛烷磺酸钠 | 20g/瓶 | 2 瓶 | 色谱纯
A-48 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 5瓶 | 分析纯
A-49 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L，500ml/瓶 | 2瓶 | 氢氧化钠标准溶液（带证书）
A-50 | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L，500ml/瓶 | 3瓶 | 盐酸标准溶液（带证书）
A-51 | 高效液相进样小瓶 | 100个/盒 | 2 盒 | 适用于waters，垫片带预切口
A-52 | 离心管 | 50ml，50支/包 | 3 包 | 带刻度，尖底，之前用的品牌：南通顺丰
A-53 | 原子吸收石墨炉法高纯高密度石墨管 | 货号：206-50587-12 | 3 个 | 适用于岛津AA-7000
A-54 | 原子吸收石墨炉进样法喷嘴 | 货号：046-00359-01 | 10个 | 适用于岛津AA-7000
A-57 | 硼酸 | 500g/瓶 | 1瓶
A-58 | 定氮催化片 | 250片/瓶 | 4瓶
A-59 | 铅元素标准溶液 | 100 μg/ml，50ml/瓶 | 1 瓶 | 带证书
A-60 | 砷元素标准溶液 | 100 μg/ml，50ml/瓶 | 1 瓶 | 带证书
A-61 | 亮蓝标准溶液 | 1000 µg/ml，5 ml/瓶 | 1 瓶 | 带证书
A-62 | 一次性塑料吸管 | 10 ml，100支/包 | 1包
A-63 | 一次性塑料吸管 | 5 ml，100支/包 | 1包
A-64 | 一次性塑料试管 | 10 ml，300支/包 | 2 包 | （需要外包装是塑料薄膜的，不要外包装是纸盒的）
B-1 | 格列美脲对照品 | 100674-201904，100mg | 1瓶 |  | 中检院
B-2 | 格列美脲杂质Ⅰ对照品 | 100781-201902，50mg | 1瓶 |  | 中检院
B-3 | 格列美脲杂质Ⅱ对照品 | 101371-201501，30mg | 1瓶 |  | 中检院
B-4 | 格列美脲杂质Ⅲ对照品 | 100675-202104，50mg | 1瓶 |  | 中检院
B-5 | 格列美脲杂质Ⅳ对照品 | 101372-202002，30mg | 1瓶 |  | 中检院
B-6 | 苯磺酸氨氯地平杂质D对照品 | 30 mg/瓶或以上 | 1 瓶 |  | 中检院网站未查到
B-9 | 紫外石英比色皿 | 1CM | 3盒 |  | 适用于岛津UV-2550
B-10 | 沥水筐 | 大号，中号，小号 | 每种5个
C-5 | 磷酸 | 500ml/瓶 | 5瓶 | 分析纯
C-6 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 5瓶 | 分析纯
C-7 | 柠檬苦素对照品 | 20mg | 2支 | 中国食品药品检定研究院
C-8 | 土大黄苷对照品 | 20mg | 2支 | 中国食品药品检定研究院
C-9 | 四氢呋喃 | 500ml/瓶 | 2瓶 | 色谱纯
C-10 | 乙二胺四醋酸二钠滴定液 | 浓度0.05mol/L；500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯
C-11 | 锌滴定液 | 浓度0.05mol/L；500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯
C-12 | 6-姜辣素对照品 | 20mg | 2支 | 中国食品药品检定研究院
C-13 | 2，3，5，4′-四羟基二苯乙烯-2-Ｏ-β-D-葡萄糖苷对照品 | 20mg | 1支 | 中国食品药品检定研究院
C-14 | 移液管 | 20ml | 5根